«ДИАХИМ-ЛИКВОР»

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НАБОРА РЕАГЕНТОВ ДЛЯ КЛИНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА СПИННОМОЗГОВОЙ ЖИДКОСТИ

Кат.№ 445 200 проб

Только для in vitro диагностики!

| НАЗНАЧЕНИЕ Набор реагентов для клинического анализа спинномозговой жидкости, далее по тексту – набор, предназначен для определения цитоза, качественного определения общего белка и качественного определения глобулинов в спинномозговой жидкости в клинико-диагностических лабораториях. ХАРАКТЕРИСТИКА НАБОРА Состав: Реактив Самсона – готов к применению – 1 флакон 10 мл Карболовая кислота – готов к применению – 1 флакон 2,5г Аммоний сернокислый – готов к применению – 1 флакон (пакет) 85г Число анализируемых проб: 200 проб. Принцип метода: Клеточный состав (цитоз). Реактив Самсона предотвращает цитолиз клеток в смесителе в течение нескольких часов. Уксусная кислота, которая содержится в реактиве, растворяет эритроциты, фуксин окрашивает ядра клеток в интенсивный красный цвет, что облегчает счет клеток и их дифференцирование. Белок общий. Качественная реакция Панди. Белок с раствором фенола дает помутнение, интенсивность которого зависит от содержания белка. Глобулины. Качественная реакция Нонне–Апельта. При взаимодействии глобулинов с насыщенным раствором сернокислого аммония появляется помутнение, интенсивность которого зависит от содержания глобулинов (осаждаются такие белковые фракции, которые остаются не осаждёнными в реакции Панди). АНАЛИТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАБОРА: Клеточный состав (цитоз) Повышенный цитоз наблюдают при воспалительных поражениях мозговых оболочек и органических поражениях вещества мозга. Глобулины Минимальная определяемая концентрация глобулинов – 0,05 г/л (0,3 г/л общего белка). Увеличение глобулиновой фракции наблюдается при кровоизлияниях в мозг, опухолях, менингитах, прогрессивного паралича, рассеянного склероза. Примесь крови всегда дает положительные глобулиновые реакции. Нормальные значения: Цитоз - Норма в люмбальном ликворе у взрослых – 2-4х10 6/л; у детей до 3 мес. – 20-25х10 6/л; 3 мес. - 1 год – 14-20х10 6/л; 1-2 года – 11 -14х10 6/л; 2-5 лет - – 10 - 12х10 6/л; старше 10 лет – 2-6х10 6/л; большая цистерна – 0-1х10 6/л; в вентикулярном ликворе – 0-1х10 6/л; в субокципитальном – 2-3х10 6/л; Концентрации белка: - при люмбальной пункции - 0,22-0,33 г/л; при вентрикулярной пункции - 0,12-0,20 г/л; при цистернальной пункции - 0,10-0,22 г/л; у новорожденных - 0,6-0,9 г/л | МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Потенциальный риск применения набора – класс 1. Все компоненты в используемых концентрациях являются нетоксичными. При работе с набором необходимо соблюдать "Правила устройства, техники безопасности, производственной санитарии, противоэпидемического режима и личной гигиены при работе в лабораториях (отделениях, отделах) санитарно-эпидемиологических учреждений системы Министерства здравоохранения СССР (Москва, 1981 г.). При работе с биологическими жидкостями следует надевать одноразовые резиновые перчатки, так как исследуемый материал является потенциально инфицированным, способным длительное время сохранять или передавать ВИЧ, вирус гепатита или любой другой возбудитель вирусной инфекции. Все использованные материалы дезинфицировать в соответствии с требованиями МУ-287-113. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ: термостат, поддерживающий температуру (37 ±1)°С; таймер; рН-метр; смеситель для лейкоцитов или часовое стекло; камера Фукса-Розенталя или Горяева; микроскоп; цилиндр мерный 25 мл и 100 мл; колба мерная вместимостью 500 мл; колба коническая вместимостью 200 мл; пипетки, позволяющие отбирать объемы жидкости от 0,2 до 1,0 мл и 5,0 мл; пробирки стеклянные вместимостью 10 мл; стекло предметное; вода дистиллированная; раствор аммиака, 10 %; раствор натрия хлористого (9 г/л NаСI); перчатки резиновые. АНАЛИЗИРУЕМЫЕ ПРОБЫ Исследуемый материал: спинномозговая жидкость, полученная при люмбальной пункции или пункции желудочков мозга. Стабильна при комнатной температуре не более 1 часа. ПОДГОТОВКА К АНАЛИЗУ: Реактив Самсона: готов к применению. Хранить при температуре (2-8°С) в плотно закрытом флаконе в течение года. Приготовление реактива Панди: карболовую кислоту (2,5 г) растворить в 25 мл воды дистиллированной при активном перемешивании и поместить в термостат при 37°С на сутки. В течение этого времени жидкость необходимо несколько раз перемешать. Далее реактив оставить на 1 сутки при температуре 18-25°С. Прозрачная надосадочная жидкость и является реактивом Панди. хранить при температуре 18-25°С в темном месте в течение срока годности набора. При снижении температуры реактив мутнеет, при подогревании становится прозрачным и пригодным к использованию. |
| --- | --- |

| Приготовление насыщенного раствора аммония сернокислого: навеску аммония сернокислого (85 г) перенести в коническую колбу вместимостью 200 мл, растворить в 100 мл дистиллированной воды при кипячении. Полученный раствор выдержать в течение 12 часов при комнатной температуре и отфильтровать. Приготовленный раствор должен иметь рН 7,0-7,1, поэтому его следует подщелочить раствором аммиака 10 %-го, осторожно добавляя его по каплям (~3 капли). Насыщенный раствор сернокислого аммония хранить при температуре 18-25°С в течение года. ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА: Определение цитоза: Спинномозговую жидкость тщательно размешать в течение 2 мин; Смешать в смесителе для лейкоцитов с реактивом Самсона: До первой метки набрать реактив; До второй метки набрать спинномозговую жидкость; Смеситель встряхнуть и оставить на 10-15 мин для прокрашивания клеточных элементов; Если смесителя нет или жидкости очень мало, допускается смешивание спинномозговой жидкости с реактивом Самсона в соотношении: 10 капель СМЖ и 1 капля реактива. Окрашенную жидкость интенсивно встряхнуть; Вылить из смесителя первые 1-2 капли; Заполнить счётную камеру; Заполненную камеру оставить в горизонтальном положении на 1 мин для оседания клеточных элементов. Наиболее удобна камера Фукса-Розенталя. Подсчет клеток: Не меняя горизонтального положения, камеру поместить на столик микроскопа. Подсчет клеток производить во всей сетке при малом увеличении микроскопа (окуляр 15х, объектив 8х). При очень большом количестве клеток допускается подсчет половины сетки с последующим умножением результатов на 2 Учет результатов: Камера Фукса-Розенталя: Количество клеток в 1 мкл рассчитать по формуле (1): т.е. приблизительно (1), где А – количество клеток во всей камере; 3,2 – объем камеры, мкл; 11/10 – степень разведения спинномозговой жидкости реактивом Самсона. Камера Горяева: При использовании камеры Горяева для получения более точного результата необходимо считать не менее 3 камер, взяв затем среднее арифметическое значение. Количество клеток в 1 мкл рассчитать по формуле (2): или Х = А 1,2 (2), где А – количество клеток во всей камере; 0,9 – объем камеры, мкл; 11/10 – степень разведения спинномозговой жидкости реактивом Самсона. Определение содержания белка. Качественный анализ (реакция Панди): На предметное стекло налить 2 капли реактива Панди; Сбоку поместить 1-2 капли спинномозговой жидкости, так чтобы обе жидкости слились; Через 2 минуты визуально на темном фоне учесть результаты реакции. В области соприкосновения реактива и спинномозговой жидкости возникает помутнение, выраженность которого зависит от содержания белка. | Степень помутнения обозначить крестами: (+) - слабая опалесценция, (++) - заметная опалесценция, (+++) - умеренное помутнение, (++++) - значительное помутнение. Определение глобулинов (реакция Нонне–Апельта): В пробирку внести 0,5 мл насыщенного раствора сернокислого аммония; Добавить 0,5 мл спинномозговой жидкости; Перемешать; В контрольную пробирку (холостая проба) внести 1,0 мл воды; Через 2 минуты визуально учесть результаты реакции, сравнивая опытную и контрольную пробы на темном фоне. Помутнение спинномозговой жидкости через 3 минуты и более не учитывается. Минимальная определяемая концентрация глобулинов – 0,05 г/л (0,3 г/л общего белка). Степень помутнения обозначить крестами: (+) - слабая опалесценция, (++) - заметная опалесценция, (+++) - умеренное помутнение, (++++) - значительное помутнение. Примечание: Реакция Панди осаждает такие белковые фракции, которые остаются неосажденными в реакции Нонне-Апельта, поэтому целесообразно ставить обе реакции одновременно. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ Транспортирование. Транспортирование набора производится всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями и правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, при температуре от +2(С до +25(С. Хранение. Набор должен храниться в упаковке предприятия-изготовителя в крытых вентилируемых помещениях, не допуская воздействия прямых солнечных лучей, при температуре от +2(С до +25(С в течение всего срока годности. Эксплуатация. Компоненты набора стабильны после вскрытия флаконов при температуре от +2(С до +25(С в течение всего срока годности при условии достаточной герметизации флаконов. Реактив Панди хранить при температуре 18-25°С в темном месте. Реактив стабилен в течение всего срока годности набора. Насыщенный раствор сернокислого аммония хранить при температуре 18-25°С. Раствор стабилен в течение всего срока годности набора. Для получения надежных результатов необходимо строгое соблюдение инструкции по применению раствора. Срок годности: 1 год со дня приемки ОТК предприятия-изготовителя. |
| --- | --- |